### И Прайс-лист на установки глубокой биологической  очистки сточных вод с сегментной емкостью  модельного ряда «ЕВРОБИОН», «ЕВРОБИОН АРТ», «РУСИН».

| Модель | Глубина подводящей трубы | Производи- тельность | Залповый сброс | Вес в кг | Габаритные размеры Д х Ш х В | Розничная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУСИН-4 сам. | До 60 см | 800л/сут. | 250л | 100 | 950*950*2340 | 81 000 |
| РУСИН-4 прин. | До 60 см | 800л/сут. | 200л | 105 | 950*950*2340 | 90 000 |
| РУСИН-5 сам. | До 60 см | 900л/сут. | 390л | 110 | 1000*1000*2360 | 84 000 |
| РУСИН-5 прин. | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 115 | 1000*1000*2360 | 93 000 |
| РУСИН-8 сам. | До 60 см | 1600л/сут. | 700л | 200 | 1350*1350*2360 | 114 000 |
| РУСИН-8 прин. | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 205 | 1350*1350*2360 | 123 000 |
| ЕВРОБИОН-4 R АРТ (СТАНДАРТ) сам. | До 60 см | 800л/сут. | 250л | 120 | 1000*1000*2380 | 82 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СТАНДАРТ) | До 60 см | 900л/сут. | 390л | 125 | 1080*1080*2380 | 85 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СТАНДАРТ) прин. | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 130 | 1080*1080*2380 | 96 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (СТАНДАРТ) | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 130 | 1080*1080*2380 | 108 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (МИДИ) | До 90 см | 900л/сут. | 390л | 140 | 1080*1080*2680 | 91 700 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (МИДИ) прин. | До 90 см | 900л/сут. | 320л | 145 | 1080*1080*2680 | 101 700 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (МИДИ) | До 90 см | 900л/сут. | 320л | 145 | 1080*1080*2680 | 114 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (ЛОНГ) | До 120 см | 900л/сут. | 390л | 150 | 1080*1080*3000 | 106 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (ЛОНГ) прин. | До 120 см | 900л/сут. | 320л | 155 | 1080*1080*3000 | 117 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (ЛОНГ) | До 120 см | 900л/сут. | 320л | 155 | 1080*1080*3000 | 126 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СУПЕРЛОНГ) | До 160 см | 900л/сут. | 390л | 155 | 1080*1080*3380 | 118 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СУПЕРЛОНГ) прин. | До 160 см | 900л/сут. | 320л | 160 | 1080*1080*3380 | 129 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (СУПЕРЛОНГ) | До 160 см | 900л/сут. | 320л | 160 | 1080*1080*3380 | 141 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R АРТ (СТАНДАРТ) | До 60 см | 1600л/сут. | 700л | 230 | 1350*1350*2380 | 115 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R АРТ (СТАНДАРТ) прин. | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 235 | 1350*1350*2380 | 126 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (СТАНДАРТ) | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 235 | 1350*1350*2380 | 138 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R АРТ (МИДИ) | До 90 см | 1600л/сут. | 700л | 250 | 1350*1350*2680 | 121 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R АРТ (МИДИ) прин. | До 90 см | 1600л/сут. | 630л | 255 | 1350*1350*2680 | 132 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (МИДИ) | До 90 см | 1600л/сут. | 700л | 255 | 1350*1350*2680 | 145 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R АРТ (ЛОНГ) | До 120 см | 1600л/сут. | 700л | 265 | 1350*1350*3000 | 130 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R АРТ (ЛОНГ) прин. | До 120 см | 1600л/сут. | 630л | 270 | 1350*1350*3000 | 140 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (ЛОНГ) | До 120 см | 1600л/сут. | 700л | 270 | 1350*1350*3000 | 152 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R АРТ (СУПЕРЛОНГ) | До 160 см | 1600л/сут. | 700л | 270 | 1350*1350*3300 | 155 000 |
| ЕВРОБИОН-8 R АРТ (СУПЕРЛОНГ) прин. | До 160 см | 1600л/сут. | 630л | 275 | 1350*1350*3380 | 165 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (СУПЕРЛОНГ) | До 160 см | 1600л/сут. | 700л | 275 | 1350*1350*3380 | 177 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R АРТ (СТАНДАРТ) | До 60 см | 2000л/сут. | 900л | 260 | 1750*2000*2380 | 143 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R АРТ (СТАНДАРТ) прин. | До 60 см | 2000л/сут. | 800л | 265 | 1750*2000*2380 | 154 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 10 R (СТАНДАРТ) | До 60 см | 2000л/сут. | 900л | 265 | 1750*2000*2380 | 168 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R АРТ (МИДИ) | До 75 см | 2000л/сут. | 900л | 270 | 1750*2000*2550 | 150 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R АРТ (МИДИ) прин. | До 75 см | 2000л/сут. | 800л | 275 | 1750*2000*2550 | 161 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 10 R (МИДИ) | До 75 см | 2000л/сут. | 900л | 275 | 1750*2000*2550 | 175 000 |
| ЕВРОБИОН-10 R АРТ (ЛОНГ) | До 120 см | 2000л/сут. | 900л | 290 | 1750*2000*3050 | 162 500 |
| ЕВРОБИОН-10 R АРТ (ЛОНГ) прин. | До 120 см | 2000л/сут. | 800л | 295 | 1750*2000*3050 | 173 500 |
| ЕВРОБИОН-элит 10 R (ЛОНГ) | До 120 см | 2000л/сут. | 900л | 295 | 1750*2000*3050 | 186 000 |
| ЕВРОБИОН-15 R АРТ (СТАНДАРТ) | До 60 см | 3000л/сут. | 1125л | 320 | 1930*1930*2390 | 172 000 |
| ЕВРОБИОН-15 R АРТ (СТАНДАРТ) прин. | До 60 см | 3000л/сут. | 1025л | 325 | 1930*1930*2390 | 183 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 15 R (СТАНДАРТ) | До 60 см | 3000л/сут. | 1125л | 325 | 1930*1930*2390 | 195 000 |
| ЕВРОБИОН-15 R АРТ (МИДИ) | До 75 см | 3000л/сут. | 1125л | 330 | 1930*1930*2560 | 178 800 |
| ЕВРОБИОН-15 R АРТ (МИДИ) прин. | До 75 см | 3000л/сут. | 1025л | 335 | 1930*1930*2560 | 190 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 15 R (МИДИ) | До 75 см | 3000л/сут. | 1125л | 335 | 1930*1930*2560 | 202 000 |
| ЕВРОБИОН-15 R АРТ (ЛОНГ) | До 120 см | 3000л/сут. | 1125л | 355 | 1930*1930*3060 | 196 300 |
| ЕВРОБИОН-15 R АРТ (ЛОНГ) прин. | До 120 см | 3000л/сут. | 1025л | 360 | 1930*1930*3060 | 208 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 15 R (ЛОНГ) | До 120 см | 3000л/сут. | 1125л | 360 | 1930*1930*3060 | 220 000 |
| ЕВРОБИОН-20 R АРТ (СТАНДАРТ) | До 60 см | 4000л/сут. | 1350л | 350 | 2160*2160*2390 | 226 800 |
| ЕВРОБИОН-20 R АРТ (СТАНДАРТ) прин. | До 60 см | 4000л/сут. | 1250л | 355 | 2160*2160*2390 | 238 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 20 R (СТАНДАРТ) | До 60 см | 4000л/сут. | 1350л | 355 | 2160*2160*2390 | 252 000 |
| ЕВРОБИОН-20 R АРТ (МИДИ) | До 75 см | 4000л/сут. | 1350л | 360 | 2160*2160*2560 | 237 500 |
| ЕВРОБИОН-20 R АРТ (МИДИ) прин. | До 75 см | 4000л/сут. | 1250л | 365 | 2160*2160*2560 | 248 000 |
| ЕВРОБИОН-элит 20 R (МИДИ) | До 75 см | 4000л/сут. | 1350л | 365 | 2160*2160*2560 | 260 000 |
| ЕВРОБИОН-20 R АРТ (ЛОНГ) | До 120 см | 4000л/сут. | 1350л | 380 | 2160*2160*3060 | 250 000 |
| ЕВРОБИОН-20 R АРТ (ЛОНГ) прин. | До 120 см | 4000л/сут. | 1250л | 385 | 2160*2160*3060 | 261 500 |
| ЕВРОБИОН-элит 20 R (ЛОНГ) | До 120 см | 4000л/сут. | 1350л | 385 | 2160*2160*3060 | 274 000 |
| ЕВРОБИОН-30 (МИДИ) | До 75 см | 6000л/сут. | 1800л | 715 | 2000*2160*2650 | 305 900 |
| ЕВРОБИОН-30 (МИДИ) прин. | До 75 см | 6000л/сут. | 1700л | 720 | 2000*2160*2650 | 320 900 |
| ЕВРОБИОН-30 (ЛОНГ) | До 120 см | 6000л/сут. | 1800л | 720 | 2000*2160*3150 | 321 700 |
| ЕВРОБИОН-30 (ЛОНГ) прин. | До 120 см | 6000л/сут. | 1700л | 725 | 2000*2160*3150 | 336 900 |
| ЕВРОБИОН-40 (МИДИ) | До 75 см | 8000л/сут. | 2250л | 845 | 2000*2660*2650 | 394 900 |
| ЕВРОБИОН-40 (МИДИ) прин. | До 75 см | 8000л/сут. | 2150л | 855 | 2000*2660*2650 | 408 300 |
| ЕВРОБИОН-40 (ЛОНГ) | До 120 см | 8000л/сут. | 2250л | 850 | 2000*2660*3150 | 400 000 |
| ЕВРОБИОН-40 (ЛОНГ) прин. | До 120 см | 8000л/сут. | 2150л | 860 | 2000*2660*3150 | 415 000 |
| ЕВРОБИОН-50 (МИДИ) | До 75 см | 9000л/сут. | 2700л | 910 | 2000*3160*2650 | 442 900 |
| ЕВРОБИОН-50 (МИДИ) прин. | До 75 см | 9000л/сут. | 2600л | 920 | 2000*3160*2650 | 458 900 |
| ЕВРОБИОН-50 (ЛОНГ) | До 120 см | 10000л/сут. | 2700л | 980 | 2000*3160*3150 | 444 000 |
| ЕВРОБИОН-50 (ЛОНГ) прин. | До 120 см | 10000л/сут. | 2600л | 990 | 2000*3160*3150 | 460 000 |
| ЕВРОБИОН-75 (МИДИ) | До 75 см | 12000л/сут. | 3600л | 1140 | 2000*4160*2650 | 541 000 |
| ЕВРОБИОН-75 (МИДИ) прин. | До 75 см | 12000л/сут. | 3500л | 1160 | 2000*4160*2650 | 560 000 |
| ЕВРОБИОН-75 (ЛОНГ) | До 120 см | 13000л/сут. | 3600л | 1235 | 2000*4160*3150 | 555 000 |
| ЕВРОБИОН-75 (ЛОНГ) прин. | До 120 см | 13000л/сут. | 3500л | 1255 | 2000*4160*3150 | 572 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (МИДИ)моноблок | До 75 см | 18000л/сут. | 4500л | 1445 | 2000*5160*2650 | 744 900 |
| ЕВРОБИОН-100 (МИДИ) прин. моноблок | До 75 см | 18000л/сут. | 4400л | 1465 | 2000*5160*2650 | 774 900 |
| ЕВРОБИОН-100 (ЛОНГ) моноблок | До 120 см | 18000л/сут. | 4500л | 1540 | 2000*5160*3150 | 774 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (ЛОНГ) прин. моноблок | До 120 см | 18000л/сут. | 4400л | 1575 | 2000*5160*3150 | 804 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (МИДИ)2 корп | До 75 см | 20000л/сут. | 5400л | 1840 | 2*(2000*3180)*2650 | 813 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (МИДИ) прин. 2 корп | До 75 см | 20000л/сут. | 5300л | 1860 | 2*(2000*3180)*2650 | 842 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (ЛОНГ) 2 корп | До 120 см | 20000л/сут. | 5400л | 1980 | 2*(2000*3180) 3150 | 878 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (ЛОНГ) прин. 2 корп | До 120 см | 20000л/сут. | 5300л | 2000 | 2*(2000*3180) 3150 | 908 000 |

Станции модельного ряда РУСИН комплектуются компрессорами DONG-YANG

Станции модельного ряда ЕВРОБИОН АРТ комплектуются компрессорами THOMAS

Станции с принудительным отводом очищенной воды  укомплектованы дренажным насосом .

Станции комплектации Элит выпускаются исключительно с принудительным отводом очищенной воды и в их стоимость включены : дренажный насос, блок управления ЕВРОБИОН-БИОКОММАНДЕР, датчик уровня геркон, компрессор HIBLOW.

Установки ЕВРОБИОН 100 стандартно комплектуются встроенным ТУРБОСКРИНОМ.

Стоимость указана в рублях РФ с НДС